## 可燃本格処理時
災害廃棄物に係る空間放射線量率の測定結果（可燃混合物 本格処理）
（１）運搬車両
測定年月日 |  | 天候 | 測定場所 | 車両の種類 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  | 備考
[5 empty] | 車両１台目 積荷 | 車両２台目 積荷
2012-10-10 |  | 曇 | 三菱マテリアル（株）青森工場 | 10tダンプ | 0.03 | 0.03 |  | 木くずを積載し測定
（２）－１ 中間処理施設
測定年月日 |  | 天候 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 敷地境界 測定点① | 敷地境界 測定点② | 敷地境界 測定点③ | 敷地境界 測定点④ | 建屋内 （バックグラウンド）
2012-10-10 |  | 曇 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
（２）－２ 中間処理施設
測定年月日 |  | 天候 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 荷下ろし 木くず① | 荷下ろし 木くず② | 荷下ろし 木くず③ | 荷下ろし 木くず④
2012-10-10 |  | 曇 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 車両１台目に積載された 木くず
（２）－３ 中間処理施設
測定年月日 |  | 天候 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 荷下ろし 木くず① | 荷下ろし 木くず② | 荷下ろし 木くず③ | 荷下ろし 木くず④
2012-10-10 |  | 曇 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 車両２台目に積載された 木くず
※１ | 測定は、環境省放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成２３年１２月第１版）に準拠し実施しました。 測定結果は、５回測定した平均値です。
※２ | ここに示している空間放射線量率（１時間当たりの空間放射線の量）は、主に大地などからによるもので、地質の違いなどにより地域で差があります。また、同じ場所であっても、気象条件などによって変動します。例えば、雨や雪が降ると一時的に高くなります。また、雪が積もる冬には、大地からの放射線がさえぎられて平均値は低くなります。