## 不燃試験焼却時
災害廃棄物に係る空間放射線量率の測定結果（不燃物 試験処理）
（１）運搬車両
測定年月日 |  | 天候 | 測定場所 | 車両の種類 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  | 備考
車両積荷
2012-10-30 |  | 曇 | 三菱マテリアル（株）青森工場 | 10tダンプ | 0.04 |  |  | 不燃物を積載し測定
（２）－１ 中間処理施設
測定年月日 |  | 天候 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 敷地境界 測定点① | 敷地境界 測定点② | 敷地境界 測定点③ | 敷地境界 測定点④ | 建屋内 （バックグラウンド）
2012-10-30 |  | 曇 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
※１ | 測定は、環境省放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成２３年１２月第１版）に準拠し実施しました。 測定結果は、５回測定した平均値です。
※２ | ここに示している空間放射線量率（１時間当たりの空間放射線の量）は、主に大地などからによるもので、地質の違いなどにより地域で差があります。また、同じ場所であっても、気象条件などによって変動します。例えば、雨や雪が降ると一時的に高くなります。また、雪が積もる冬には、大地からの放射線がさえぎられて平均値は低くなります。
排ガスの放射性セシウム濃度の測定結果
（１）中間処理施設
試料採取日 |  | 試料 | 測定結果（Bq／m3） |  |  |  | 備考
|  |  | セシウム134 |  | セシウム137
2012-10-30 |  | ろ紙 | ND （検出下限値 0.0755） |  | ND （検出下限値 0.0689）
|  | ドレン水 | ND （検出下限値 0.249） |  | ND （検出下限値 0.254）
※１ | 測定は、文部科学省放射能測定法シリーズ７ ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーにより実施しました。 NDは検出下限値未満であることを示しています。