東通村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

規程第２号

令和５年４月１日

(目的)

第１条　この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し､予算の範囲内で補助金を交付するものとし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。また、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第２条　この要綱において、「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法第４条第２項の規定に

よる構造基準に適合する浄化槽であって、し尿と生活雑排水(工場廃水、雨水その他特

殊な排水を除く。）を併せて処理し、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）

除去率９０％以上、放流水のＢＯＤが日間平均値２０㎎/ℓ以下の機能を有するととも

に、平成４年１０月３０日付け衛浄第３４号通知に定める「合併処理浄化槽設置整備

事業における国庫補助指針」に適合したものをいう。

(補助対象者)

第３条　補助金は、砂子又地区特定環境保全公共下水道処理区域及び尻屋・白糠・小田野沢地区漁業集落排水処理区域以外の地域において、次に掲げる項目すべてに該当する者に対し交付するものとする。

- 住宅（店舗等の床面積が総床面積の２分の１未満である併用住宅を含む。以下

同じ）に合併処理浄化槽を設置する者及び合併処理浄化槽が新たに設置される

こととなる住宅を購入する者

- 補助対象者本人が生活の本拠として居住するための住宅（別荘等は不可）に合

併処理浄化槽を設置する者

- 村に住民登録をしている者

（４）当該年度の１月末日までに合併処理浄化槽の設置工事を完成できる者

２　前項の規定にかかわらず次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

（１）　（社）全国浄化槽団体連合会とその会員である（社）青森県浄化槽検査センターで実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づく保証登録をせずに合併処理浄化槽を設置する者

（２）　浄化槽法第５条第１項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

（３）　住宅を借りている者で、貸主の承認を得られていない者

（４）　村税及び使用料等の村に対する納入金を滞納している者(同一世帯及び生計を共にする居住者を含む）

（５）販売若しくは貸借目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する者(改築を含む）

（６）交付決定通知書を受け取る前に工事着手した者

（７）既存の合併処理浄化槽を撤去し、新たに合併処理浄化槽を設置する者

（８）合併処理浄化槽設置後、１年以内にその使用を開始しない者

（９）当該合併処理消化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は漁業集落排水施設等処理区への加入区域となった場合、加入することに同意しない者

(補助金の額)

第４条　補助金の額は、次の表の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処理浄化槽の設置に要する経費（排水設備工事を除く）に相当する額とする。ただし、当該設置に要する経費に相当する額が同表に満たない場合は、その額を限度とする。また、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

| 人槽区分 | 限度額 |
| --- | --- |
| ５人槽 | ３９０，０００円 |
| ６～７人槽 | ４７４，０００円 |
| ８～１０人槽 | ６６０，０００円 |

(補助金の交付申請)

第５条　補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

ただし、補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の１１月３０日までとする。

（１）　審査期間を経過した浄化槽届出書の写し又は建築確認通知書の写し

（２）　設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し

（３）　設置場所の見取図

（４）　設置浄化槽の構造図及び配置配管図

（５）　登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び登録証（登録浄化槽）の写し

（６）　浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書（配管工事を含めた工事費明細書）の写し

（７）　合併処理浄化槽付き建売住宅を購入する場合は、補助対象合併処理浄化槽確認願（様式第２号）

（８）　小型合併処理浄化槽機能保証登録証

（９）　村税及び使用料等の村に対する納入金の滞納がないことを証明する書類

（必要に応じ該当する書類のみ提出）

・村税の滞納が無い証明書（様式第３－１号）

・水道料金等滞納確認書　（様式第３－２号）

・小中学校給食費等滞納確認書（様式第３－３号）

（同居世帯で小中学生がいる世帯）

・奨学金返還確認書　　　（様式第３－４号）

（東通村奨学金貸与条例により奨学金の貸与を受けた

者又は保証人として全額返還されていない世帯）

（10）　住宅及び用地の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書　（様式第４号）

（11）　合併処理浄化槽使用人数予定調査書　（様式第５号）

（12）　当該浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は漁業集落排水施設等処理区への加入区域となった場合、加入することの同意書（様式第６号）

（13）　前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第６条　村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定する。

２　前条の申請による交付決定額については、日本工業規格(JIS A 3302-2000)で定められている「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によるものの他、使用人数予定調査書等により前第４条に定める限度額内で決定する。

３　村長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式第７号）により通知する。

(変更等の申請)

第７条　補助事業の変更等の承認を受けようとする者は、事業計画変更（中止）承認申請書（様式第８号）を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第８条　補助金の交付決定を受けた者は実績報告書（様式第９号）に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれ

を証明する書類

（２）　浄化槽法第７条第１項（設置後等の水質検査）に規定する検査の依頼書の写し

（３）　設置工事費の領収書の写し

（４）　工事施工写真

（工事施工状況がわかる写真：着工前・基礎・据付・嵩上・完成）

（５）　工事完了届（浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの(様式第10号）

（６）　その他村長が必要と認める書類

２　前項の書類は、設置工事が完了後１ヶ月以内又は３月１０日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第９条　村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、当該事業に適合すると認めたときは補助金額を確定し、補助金等交付確定通知書（様式第１１号）により速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第１０条　村長は、前条の規定による補助金の確定後、補助金請求書（様式第１２号）による申請者の請求により補助金を交付する。

(法定検査の実施)

第１１条　補助金の交付を受けた者は、浄化槽法第７条第１項及び第１１条第１項の規定により法定検査を受けなければならない。

２　前項の検査結果を合併処理浄化槽の使用開始後３年間保存する者とし、村長は必要に応じて報告を求めることができる。

(維持管理)

第１２条　補助金の交付を受けた者は、本事業で設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう、適正な維持管理をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第１３条　村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

（１）　不正の手段により補助金を受けたとき。

（２）　補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第１４条　村長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第１５条　村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

附　則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附　則（平成２７年４月１日　規程第２号）

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附　則（令和５年４月１日　規程第２号）

この要綱は、　令和５年４月１日から施行する。